河北大学附属医院X射线装置应用项目竣工环境保护验收监测报告表公示

2018年9月13日河北大学附属医院依据《建设项目环境管理条例》的要求在保定市裕华东路212号河北大学附属医院内组织召开了河北大学附属医院新增Ⅱ类医用射线装置应用项目竣工环境保护验收会，现将竣工验收情况公司如下：

一、项目基本情况

建设单位：河北大学附属医院

项目名称：河北大学附属医院新增Ⅱ类医用射线装置应用项目

建设地点：河北省保定市河北大学附属医院

环评报告编制单位：河北圣洁环境生物科技工程有限公司

验收监测单位：河北省华川检验检测技术服务有限公司

二、项目建设内容

新增三台DSA。

工程建设实际内容与环评文件及批复一致。

- 环保措施落实情况

项目在运行过程中落实了环境影响报告表及审批意见提出的各项措施和防护要求。

四、环境保护设施验收调查情况

职业操作人员和公众人员年吸收剂量均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），同时符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）剂量约束值要求。

公示期间受理人：冯旭涛     联系电话：0312-5981705

公示期自2018年10月29日至2018年11月28日，公示期为一个月。